芜湖技师学院总务处宿舍维修项目

（项目编号：2025-XNZB-014）

招

标

文

件

芜湖技师学院国有资产管理办公室

二O二五年七月三十日

一、投标单位资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

二、采购内容

1、项目概况

（1）本次安徽芜湖技师学院宿舍维修项目涉及到5个具体部分：一是墙皮脱落维修，二是吊顶脱落维修，三是洗衣机地面和下水维修，四是破碎瓷砖维修，五是洗澡间防水条维修。

（2）本项目 □是 ☑否 需要进行实地勘测（统一组织勘测时间：202 年  月  日  时   分；联系方式： ）

注意事项：

①请各潜在投标人填好勘测记录表（见附件五）并加盖单位公章，在统一勘测时交给王老师；

②开标前仅组织一次统一勘测；

2、服务需求

工程建设地点：安徽芜湖技师学南湖路一号；

建设规模：详见“工程量清单”；

招标内容及范围：工程量清单包含的全部内容；

计划工期：2025年8月8日竣工，工期控制在20天；

*工程质量要求：符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程。投标人提供承诺函并加盖公章。

- 工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五号楼1-2楼脱落处批灰做油漆 | 过道墙面和楼梯墙面墙皮脱落处铲除表面批灰做油漆 | ㎡ | 250 | 包含工费及材料费用等 |
| 2 | 四号楼部分洗澡间吊顶 | 铲除旧的吊顶重做并修复 | ㎡ | 70 | 包含工费及材料费用等 |
| 3 | 2号楼5层东洗手间墙面和顶维修 | 破碎瓷砖和顶修复 | ㎡ | 100 | 包含工费及材料费用等 |
| 4 | 四号楼6层西边洗衣机地面下水 | 洗衣机地面下水引流 | 每间 | 1 | 包含工费及材料费用等 |
| 5 | 五号楼6层洗衣机地面下水 | 洗衣机地面下水引流 | 每间 | 1 | 包含工费及材料费用等 |
| 6 | 四号楼4、6层洗衣机地面垫高 | 地面垫高长1.45m，宽0.9m，高0.14m | 每间 | 2 | 包含工费及材料费用等 |
| 7 | 五号楼6层洗衣机地面垫高 | 地面垫高长1.45m，宽0.9m，高0.14m | 每间 | 1 | 包含工费及材料费用等 |
| 8 | 四号楼1-6楼洗澡间铺设防水条 | 1、3、5层防水条长7米5，宽2米8 2、4、6层防水条长5米5，宽3米 | m | 56.4 | 包含工费及材料费用等 |
| 9 | 五号楼1-6楼洗澡间铺设防水条 | 1、3、5层防水条长7米5，宽2米8 2、4、6层防水条长5米5，宽3米 | m | 56.4 | 包含工费及材料费用等 |

三、付款方式：工程审计后按审计价格一次性支付。

四、投标文件的组成（均需加盖公章）

1、投标函（见附件一）；

2、法定代表人身份证明或者授权委托书（见附件二）；

3、工程量清单报价书（见附件三）；

4、有效营业执照复印件或者资格信用承诺函（见附件四）；

5、投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）；

五、注意事项

1、投标文件一本装订成册，密封于档案袋中并加盖公章。（档案袋上加盖公章，标注报名单位的联系人及联系方式）。

2、工程量清单说明

（1）本工程量清单是根据有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。

（2）本工程量清单应与招标文件中的其他条款一起阅读和理解。

（3）本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循最终合同签订条款的约定。

（4）工程量清单中的每一子目必须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

（5）工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）费，以及管理费、利润、税金等，并考虑风险因素。

（6）不完全综合单价报价，工程量清单组价。投标人编制投标文件时应对施工期间除可能出现的政策、施工环境和市场的变化以及由于招标人分期付款带来的资金占用风险等可能影响工程造价的因素，作出正确的评估，并体现到投标报价中。否则，造成的经济风险责任自负。尤其是工程材料，无论是政策变化还是市场变化引起的价格变动，工程实施中投标人不得要求调整

（7）人工费工资标准应严格执行招标文件及相关规定；

（8）措施费：措施费计算按现行安徽省工程量清单费用标准执行以及招标文件报价格式文件要求计算。

（9）税金：投标人须按规定计算。

（10）暂列金额：无。

（若投标单位随意装订、不按照招标文件要求填写的，视作废标。）

六、评分办法

最低评标价法

1、评审原则

1.1合法、合规原则。

1.2符合安徽芜湖技师学院招标采购原则。

1.3公平、公正、科学、审慎、择优原则。

1.4价格优先原则。在最大限度地满足招标文件中的各项实质性要求基础上，依据每个投标人的投标报价由低到高，依次确定排名顺序。

2、评审内容

2.1资格性和符合性评审内容及标准

评标委员会对投标文件的资格性审查和符合性审查作合格性评审, 评审结论分为“合格”与“不合格”。评审不合格的投标文件不再进行后续评审。

有下列情形之一的，评标委员会应做无效投标处理：

| 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照或资格信用承诺函 | 未提供合法有效工商营业执照或资格信用承诺函 |
|  | 资格条件 | 不符合招标文件要求 |
|  | 法定代表人或授权委托人资格 | 不符合招标文件要求 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |
|  | 投标文件盖章 | 未按招标文件要求加盖公章 |
|  | 投标文件签署 | 未按招标文件要求进行签字（签章） |
|  | 投标文件格式 | 未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |
|  | 投标方案及报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效 |
|  | 交货时间、地点、或付款方式 | 不符合招标文件要求 |
|  | 其他实质性响应 | 不符合招标文件要求 |

2.2技术、商务和报价评审内容及标准

2.2.1评标委员会应对所有投标文件中货物技术参数、报价清单和售后服务等内容是否满足招标文件要求进行评审。全部满足招标文件实质性要求的，为合格；不合格的投标文件，不再进行后续评审。

3．评审结果

3.1经评审合格的投标文件，评标委员会按投标报价由低到高顺序依次推荐2名中标候选供应商。排名第一的为首选中标候选人，排名第二的为备选供应商。

3.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4、例外情况

4.1当出现投标人投标报价相同时，评标委员会采用随机抽取方法确定排名顺序。

4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应供应商的结论。

4.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人沟通并做书面记录。采购人书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、其他

5.1整包发标的项目，在预算范围内不满足三家的，本项目废标。

附件一

投标函

安徽芜湖技师学院：

1、根据你方招标工程项目编号为（项目编号） 的  （项目名称）  工程招标文件，经考察项目现场和研究上述工程招标文件的投标须知、图纸、合同条款、工程量清单、相关技术要求及其他招标资料后，我方愿意以人民币（大写）                元(￥        )，并按上述图纸、合同条款、工程量清单技术要求及贵单位提供的其他招标资料要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方资质为              。如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。

3、如我方中标，我方拟派      为本工程项目负责人，其资质为      ，在本工程竣工前不予变更。

4、如我方中标，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在     日历天内完工并交付全部工程，并确保该工程竣工验收质量达到     标准。

5、我方同意所提交的投标文件，从招标文件规定的投标截止期开始，在投标有效期内有效，在此期间内如中标，我方将受此约束。

6、你方的中标通知书及招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： ( 盖章 )

授权代表：（签字或盖章）

联系电话（传真）：

年    月    日

附件二：

法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

（姓名）系（投标人名称）的法定代表人。

法定代表人身份证号码：           。

法定代表人联系方式：             。

特此证明。

投标人：      （盖单位章）

年   月   日

附：法定代表人身份证扫描

授权委托书

本人    （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和代理人身份证扫描件

投 标 人：          （盖单位章）

法定代表人：      （签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人联系方式：

年   月    日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书和代理人身份证扫描件。

附件三

投标报价汇总表

- 项目名称:

投标人名称：

| 序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程项目费 |  |  |
| 1.1 | 其中:定额人工费 |  |  |
| 1.2 | 定额机械费 |  |  |
| 1.3 | 综合费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 三 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 工程排污费 |  |  |
| 四 | 其他项目费 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 六 | 工程造价 |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |

- 授权代表（签字或盖章）：

- 投标人(盖章):

- 日期：

附件四

芜湖市政府采购供应商资格信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构)：

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

（一）我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

（三）如果我单位(本人)中标(成交)将在评审(评标)环节结束后5个工作日内，按采购文件要求，向采购人或政府采购代理机构提供相关材料原件进行核验。

（四）我单位(本人)对上述承诺事项的真实性，合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条:“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称(盖章)：

法定代表人，负责人，自然人或授权代表(签字)：

日期:    年   月   日

注：1．供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。

2．供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”明确授权事项、内容及权限范围。

附件五

| 现场勘测记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 |  | 勘测时间 |  |
| 勘测地点 |  |  |  |
| 勘测人员 |  |  |  |
| 工作任务 |  |  |  |
| 勘测内容 |  |  |  |